ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение № 3 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства

и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **2024 г.** | | | | |
| **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | |
| **в натуральном выражении** | | **в стои мостном выраже нии, тыс. руб.** |
| **источник** | **объем, тыс. руб.** | **кол-во** | **ед. изм.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | |
| **1** | Обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **2** | Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **3** | Сверка данных журнала учета топливно- энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | - | - | - | - |
| **4** | Создание комплекта материалов для инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **5** | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **6** | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **7** | Введение и контроль графика и режимов работы системы отопления | - | 0,0 | 0,36 | Гкал | 2,16 |
| **8** | Освобождение приборов отопления от декоративных ограждений, штор, близко стоящей мебели | - | 0,0 | 0,04 | Гкал | 0,26 |
| **9** | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,0 | 0,07 | Гкал | 0,43 |
| **10** | Своевременное включение и выключение светильников и электроприборов | - | 0,0 | 66 | кВт\*ч | 0,48 |
| **11** | Отключение электроприборов от розетки в конце рабочего дня | - | 0,0 | 24 | кВт\*ч | 0,17 |
| **12** | Запрет на использование и подзарядку личных бытовых приборов | - | 0,0 | 46 | кВт\*ч | 0,33 |
| **13** | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,0 | 9 | кВт\*ч | 0,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **2024 г.** | | | | |
| **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | |
| **в натуральном выражении** | | **в стои мостном выраже нии, тыс. руб.** |
| **источник** | **объем, тыс. руб.** | **кол-во** | **ед. изм.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Технические мероприятия** | | | | | | |
| **14** | Проведение гидропневматической промывки системы отопления |  |  |  | Гкал |  |
| **15** | Проведение химической очистки системы отопления |  |  |  | Гкал |  |
| **16** | Установка термостатических вентилей на отопительные приборы |  |  |  | Гкал |  |
| **17** | Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  |  |  | Гкал |  |
| **18** | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления |  |  |  | Гкал |  |
| **19** | Обработка труб отопления, наружных стен и подвала здания теплоизоляционной краской |  |  |  | Гкал |  |
| **20** | Утепление фасада, подвальных и чердачных помещений |  |  |  | Гкал |  |
| **21** | Герметизация межпанельных стыков наружных стен |  |  |  | Гкал |  |
| **22** | Замена наружных дверных блоков, установка доводчиков |  |  |  | Гкал |  |
| **23** | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные | рег. бюджет | 650,0 | 6,94 | Гкал | 41,55 |
| **24** | Установка низкоэмиссионной пленки на оконные блоки |  |  |  | Гкал |  |
| **25** | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  |  |  | Гкал |  |
| **26** | Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **27** | Замена электропроводки, щитовых и ВРУ |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **28** | Установка датчиков движения и шума в систему внутреннего освещения |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **29** | Установка таймера света в систему наружного освещения |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **30** | Замена выключателей освещения на диммеры |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **31** |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  |  |  |  |  |  |
| **33** |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | | 650,0 | х | х | 45,5 |

ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение № 3 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства

и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **2025 г.** | | | | |
| **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | |
| **в натуральном выражении** | | **в стои мостном выраже нии, тыс. руб.** |
| **источник** | **объем, тыс. руб.** | **кол-во** | **ед. изм.** |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | |
| **1** | Обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **2** | Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **3** | Сверка данных журнала учета топливно- энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | - | - | - | - |
| **4** | Создание комплекта материалов для инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **5** | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **6** | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **7** | Введение и контроль графика и режимов работы системы отопления | - | 0,0 | 0,79 | Гкал | 4,74 |
| **8** | Освобождение приборов отопления от декоративных ограждений, штор, близко стоящей мебели | - |  |  | Гкал |  |
| **9** | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,0 | 0,14 | Гкал | 0,86 |
| **10** | Своевременное включение и выключение светильников и электроприборов | - | 0,0 | 121 | кВт\*ч | 0,88 |
| **11** | Отключение электроприборов от розетки в конце рабочего дня | - | 0,0 | 16 | кВт\*ч | 0,12 |
| **12** | Запрет на использование и подзарядку личных бытовых приборов | - | 0,0 | 27 | кВт\*ч | 0,20 |
| **13** | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,0 | 7 | кВт\*ч | 0,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **2025 г.** | | | | |
| **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | |
| **в натуральном выражении** | | **в стои мостном выраже нии, тыс. руб.** |
| **источник** | **объем, тыс. руб.** | **кол-во** | **ед. изм.** |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Технические мероприятия** | | | | | | |
| **14** | Проведение гидропневматической промывки системы отопления |  |  |  | Гкал |  |
| **15** | Проведение химической очистки системы отопления | рег. бюджет | 20,0 | 2,14 | Гкал | 12,85 |
| **16** | Установка термостатических вентилей на отопительные приборы |  |  |  | Гкал |  |
| **17** | Установка теплоотражателей за отопительными приборами | рег. бюджет | 10,0 | 0,71 | Гкал | 4,23 |
| **18** | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления |  |  |  | Гкал |  |
| **19** | Обработка труб отопления, наружных стен и подвала здания теплоизоляционной краской |  |  |  | Гкал |  |
| **20** | Утепление фасада, подвальных и чердачных помещений |  |  |  | Гкал |  |
| **21** | Герметизация межпанельных стыков наружных стен |  |  |  | Гкал |  |
| **22** | Замена наружных дверных блоков, установка доводчиков |  |  |  | Гкал |  |
| **23** | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные |  |  |  | Гкал |  |
| **24** | Установка низкоэмиссионной пленки на оконные блоки |  |  |  | Гкал |  |
| **25** | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  |  |  | Гкал |  |
| **26** | Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **27** | Замена электропроводки, щитовых и ВРУ |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **28** | Установка датчиков движения и шума в систему внутреннего освещения |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **29** | Установка таймера света в систему наружного освещения |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **30** | Замена выключателей освещения на диммеры |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **31** |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  |  |  |  |  |  |
| **33** |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | | 30,0 | х | х | 23,9 |

ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение № 3 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства

и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **2026 г.** | | | | |
| **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | |
| **в натуральном выражении** | | **в стои мостном выраже нии, тыс. руб.** |
| **источник** | **объем, тыс. руб.** | **кол-во** | **ед. изм.** |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | |
| **1** | Обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **2** | Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **3** | Сверка данных журнала учета топливно- энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | - | - | - | - |
| **4** | Создание комплекта материалов для инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **5** | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **6** | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| **7** | Введение и контроль графика и режимов работы системы отопления | - | 0,0 | 1,22 | Гкал | 7,33 |
| **8** | Освобождение приборов отопления от декоративных ограждений, штор, близко стоящей мебели | - |  |  | Гкал |  |
| **9** | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,0 | 0,22 | Гкал | 1,29 |
| **10** | Своевременное включение и выключение светильников и электроприборов | - | 0,0 | 176 | кВт\*ч | 1,28 |
| **11** | Отключение электроприборов от розетки в конце рабочего дня | - | 0,0 | 9 | кВт\*ч | 0,07 |
| **12** | Запрет на использование и подзарядку личных бытовых приборов | - | 0,0 | 9 | кВт\*ч | 0,07 |
| **13** | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,0 | 5 | кВт\*ч | 0,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **2026 г.** | | | | |
| **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | |
| **в натуральном выражении** | | **в стои мостном выраже нии, тыс. руб.** |
| **источник** | **объем, тыс. руб.** | **кол-во** | **ед. изм.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Технические мероприятия** | | | | | | |
| **14** | Проведение гидропневматической промывки системы отопления |  |  |  | Гкал |  |
| **15** | Проведение химической очистки системы отопления |  |  |  | Гкал |  |
| **16** | Установка термостатических вентилей на отопительные приборы |  |  |  | Гкал |  |
| **17** | Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  |  |  | Гкал |  |
| **18** | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления |  |  |  | Гкал |  |
| **19** | Обработка труб отопления, наружных стен и подвала здания теплоизоляционной краской |  |  |  | Гкал |  |
| **20** | Утепление фасада, подвальных и чердачных помещений | рег. бюджет | 300,0 | 7,90 | Гкал | 47,34 |
| **21** | Герметизация межпанельных стыков наружных стен |  |  |  | Гкал |  |
| **22** | Замена наружных дверных блоков, установка доводчиков |  |  |  | Гкал |  |
| **23** | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные |  |  |  | Гкал |  |
| **24** | Установка низкоэмиссионной пленки на оконные блоки |  |  |  | Гкал |  |
| **25** | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  |  |  | Гкал |  |
| **26** | Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные | рег. бюджет | 80,0 | 1306 | кВт\*ч | 9,53 |
| **27** | Замена электропроводки, щитовых и ВРУ |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **28** | Установка датчиков движения и шума в систему внутреннего освещения | рег. бюджет | 30,0 | 102 | кВт\*ч | 0,75 |
| **29** | Установка таймера света в систему наружного освещения |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **30** | Замена выключателей освещения на диммеры |  |  |  | кВт\*ч |  |
| **31** |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  |  |  |  |  |  |
| **33** |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | | 410,0 | х | х | 67,7 |

ОТЧЕТ

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства

и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г. Дата

|  |
| --- |
| КОДЫ |
|  |
|  |

Наименование организации Администрация сельского поселения

«Ононское»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя программы** | **Единица изме рения** | **Значения целевых**  **показателей программы** | | |
| **план** | **факт** | **откло нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Потребление электрической энергии | кВт\*ч | 18155 |  |  |
| **2** | Потребление тепловой энергии | Гкал | 136,51 |  |  |
| **3** | Удельное потребление электрической энергии в расчете на 1  м² общей площади | кВт\*ч/м² | 17,60 |  |  |
| **4** | Удельное потребление тепловой энергии в расчете на 1 м²  отапливаемой площади | Гкал/м² | 0,13 |  |  |
| **5** | Показатель снижения потребления электрической энергии | % | 0,8 |  |  |
| **6** | Показатель снижения потребления тепловой энергии | % | 5,1 |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) " " 2025 г.

(должность) (должность) (должность)

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства

и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2026 г. Дата

|  |
| --- |
| КОДЫ |
|  |
|  |

Наименование организации

Администрация сельского поселения

«Ононское»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя программы** | **Единица изме рения** | **Значения целевых**  **показателей программы** | | |
| **план** | **факт** | **откло нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Потребление электрической энергии | кВт\*ч | 17983 |  |  |
| **2** | Потребление тепловой энергии | Гкал | 132,73 |  |  |
| **3** | Удельное потребление электрической энергии в расчете на 1  м² общей площади | кВт\*ч/м² | 17,43 |  |  |
| **4** | Удельное потребление тепловой энергии в расчете на 1 м²  отапливаемой площади | Гкал/м² | 0,13 |  |  |
| **5** | Показатель снижения потребления электрической энергии | % | 0,9 |  |  |
| **6** | Показатель снижения потребления тепловой энергии | % | 2,6 |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) " " 2026 г.

(должность) (должность) (должность)

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства

и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2027 г. Дата

|  |
| --- |
| КОДЫ |
|  |
|  |

Наименование организации

Администрация сельского поселения

«Ононское»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя программы** | **Единица изме рения** | **Значения целевых**  **показателей программы** | | |
| **план** | **факт** | **откло нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Потребление электрической энергии | кВт\*ч | 16375 |  |  |
| **2** | Потребление тепловой энергии | Гкал | 123,39 |  |  |
| **3** | Удельное потребление электрической энергии в расчете на 1  м² общей площади | кВт\*ч/м² | 15,87 |  |  |
| **4** | Удельное потребление тепловой энергии в расчете на 1 м²  отапливаемой площади | Гкал/м² | 0,12 |  |  |
| **5** | Показатель снижения потребления электрической энергии | % | 8,8 |  |  |
| **6** | Показатель снижения потребления тепловой энергии | % | 6,5 |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) " " 2027 г.

(должность) (должность) (должность)

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства

и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г. Дата

|  |
| --- |
| КОДЫ |
|  |
|  |

Наименование организации Администрация сельского поселения «Ононское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | | | | | |
| **в натуральном выражении** | | | | **в стоимостном выражении, тыс. руб.** | | |
| **источ ник** | **объем, тыс. руб.** | | | **количество** | | | **ед. изм.** |
| **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **2** | Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **3** | Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **4** | Создание комплекта материалов для инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **5** | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **6** | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | | | **Экономия топливно-**  **энергетических ресурсов** | | | | | | |
| **в натуральном выражении** | | | | **в стоимостном выражении, тыс. руб.** | | |
| **источ ник** | **объем, тыс. руб.** | | | **количество** | | | **ед. изм.** |
| **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **7** | Введение и контроль графика и режимов работы системы отопления | - | 0,0 |  |  | 0,36 |  |  | Гкал | 2,16 |  |  |
| **8** | Освобождение приборов отопления от декоративных ограждений, штор, близко стоящей мебели | - | 0,0 |  |  | 0,04 |  |  | Гкал | 0,26 |  |  |
| **9** | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,0 |  |  | 0,07 |  |  | Гкал | 0,43 |  |  |
| **10** | Своевременное включение и выключение светильников и электроприборов | - | 0,0 |  |  | 66 |  |  | кВт\*ч | 0,48 |  |  |
| **11** | Отключение электроприборов от розетки в конце рабочего дня | - | 0,0 |  |  | 24 |  |  | кВт\*ч | 0,17 |  |  |
| **12** | Запрет на использование и подзарядку личных бытовых приборов | - | 0,0 |  |  | 46 |  |  | кВт\*ч | 0,33 |  |  |
| **13** | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,0 |  |  | 9 |  |  | кВт\*ч | 0,07 |  |  |
| **Технические мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| **14** | Проведение гидропневматической промывки системы отопления |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **15** | Проведение химической очистки системы отопления |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **16** | Установка термостатических вентилей на отопительные приборы |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **17** | Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **18** | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **19** | Обработка труб отопления, наружных стен и подвала здания теплоизоляционной краской |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **20** | Утепление фасада, подвальных и чердачных помещений |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **21** | Герметизация межпанельных стыков наружных стен |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | | | | | |
| **в натуральном выражении** | | | | **в стоимостном выражении,**  **тыс. руб.** | | |
| **источ ник** | **объем, тыс. руб.** | | | **количество** | | | **ед. изм.** |
| **план** | **факт** | **откло**  **нение** | **план** | **факт** | **откло**  **нение** | **план** | **факт** | **откло**  **нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **22** | Замена наружных дверных блоков, установка доводчиков |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **23** | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные | рег. бюджет | 650,0 |  |  | 6,94 |  |  | Гкал | 41,55 |  |  |
| **24** | Установка низкоэмиссионной пленки на оконные блоки |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **25** | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **26** | Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **27** | Замена электропроводки, щитовых и ВРУ |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **28** | Установка датчиков движения и шума в систему внутреннего освещения |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **29** | Установка таймера света в систему наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **30** | Замена выключателей освещения на диммеры |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | х |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |

(должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель финансово- экономической службы (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись) (расшифровка)

(должность) (подпись) (расшифровка)

" " 2025 г.

ОТЧЕТ

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства

и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2026 г. Дата

|  |
| --- |
| КОДЫ |
|  |
|  |

Наименование организации Администрация сельского поселения «Ононское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | | | | | |
| **в натуральном выражении** | | | | **в стоимостном выражении, тыс. руб.** | | |
| **источ ник** | **объем, тыс. руб.** | | | **количество** | | | **ед. изм.** |
| **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **2** | Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **3** | Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **4** | Создание комплекта материалов для инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **5** | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **6** | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | | | **Экономия топливно-**  **энергетических ресурсов** | | | | | | |
| **в натуральном выражении** | | | | **в стоимостном выражении, тыс. руб.** | | |
| **источ ник** | **объем, тыс. руб.** | | | **количество** | | | **ед. изм.** |
| **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **7** | Введение и контроль графика и режимов работы системы отопления | - | 0,0 |  |  | 0,79 |  |  | Гкал | 4,74 |  |  |
| **8** | Освобождение приборов отопления от декоративных ограждений, штор, близко стоящей мебели | - |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **9** | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,0 |  |  | 0,14 |  |  | Гкал | 0,86 |  |  |
| **10** | Своевременное включение и выключение светильников и электроприборов | - | 0,0 |  |  | 121 |  |  | кВт\*ч | 0,88 |  |  |
| **11** | Отключение электроприборов от розетки в конце рабочего дня | - | 0,0 |  |  | 16 |  |  | кВт\*ч | 0,12 |  |  |
| **12** | Запрет на использование и подзарядку личных бытовых приборов | - | 0,0 |  |  | 27 |  |  | кВт\*ч | 0,20 |  |  |
| **13** | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,0 |  |  | 7 |  |  | кВт\*ч | 0,05 |  |  |
| **Технические мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| **14** | Проведение гидропневматической промывки системы отопления |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **15** | Проведение химической очистки системы отопления | рег. бюджет | 20,0 |  |  | 2,14 |  |  | Гкал | 12,85 |  |  |
| **16** | Установка термостатических вентилей на отопительные приборы |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **17** | Установка теплоотражателей за отопительными приборами | рег. бюджет | 10,0 |  |  | 0,71 |  |  | Гкал | 4,23 |  |  |
| **18** | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **19** | Обработка труб отопления, наружных стен и подвала здания теплоизоляционной краской |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **20** | Утепление фасада, подвальных и чердачных помещений |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **21** | Герметизация межпанельных стыков наружных стен |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | | | | | |
| **в натуральном выражении** | | | | **в стоимостном выражении,**  **тыс. руб.** | | |
| **источ ник** | **объем, тыс. руб.** | | | **количество** | | | **ед. изм.** |
| **план** | **факт** | **откло**  **нение** | **план** | **факт** | **откло**  **нение** | **план** | **факт** | **откло**  **нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **22** | Замена наружных дверных блоков, установка доводчиков |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **23** | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **24** | Установка низкоэмиссионной пленки на оконные блоки |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **25** | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **26** | Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **27** | Замена электропроводки, щитовых и ВРУ |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **28** | Установка датчиков движения и шума в систему внутреннего освещения |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **29** | Установка таймера света в систему наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **30** | Замена выключателей освещения на диммеры |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | х |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |

(должность) (подпись) (расшифровка)

(должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

" " 2026 г.

(должность) (подпись)

(расшифровка)

ОТЧЕТ

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства

и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2027 г. Дата

|  |
| --- |
| КОДЫ |
|  |
|  |

Наименование организации Администрация сельского поселения «Ононское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | | | | | |
| **в натуральном выражении** | | | | **в стоимостном выражении, тыс. руб.** | | |
| **источ ник** | **объем, тыс. руб.** | | | **количество** | | | **ед. изм.** |
| **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Обучение ответственного за реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **2** | Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **3** | Сверка данных журнала учета топливно-энергетических ресурсов и холодной воды со счетами поставщиков | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **4** | Создание комплекта материалов для инструктажа и наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **5** | Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| **6** | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | | | **Экономия топливно-**  **энергетических ресурсов** | | | | | | |
| **в натуральном выражении** | | | | **в стоимостном выражении, тыс. руб.** | | |
| **источ ник** | **объем, тыс. руб.** | | | **количество** | | | **ед. изм.** |
| **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** | **план** | **факт** | **откло нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **7** | Введение и контроль графика и режимов работы системы отопления | - | 0,0 |  |  | 1,22 |  |  | Гкал | 7,33 |  |  |
| **8** | Освобождение приборов отопления от декоративных ограждений, штор, близко стоящей мебели | - |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **9** | Балансировка стояков системы отопления | - | 0,0 |  |  | 0,22 |  |  | Гкал | 1,29 |  |  |
| **10** | Своевременное включение и выключение светильников и электроприборов | - | 0,0 |  |  | 176 |  |  | кВт\*ч | 1,28 |  |  |
| **11** | Отключение электроприборов от розетки в конце рабочего дня | - | 0,0 |  |  | 9 |  |  | кВт\*ч | 0,07 |  |  |
| **12** | Запрет на использование и подзарядку личных бытовых приборов | - | 0,0 |  |  | 9 |  |  | кВт\*ч | 0,07 |  |  |
| **13** | Регулярная очистка светильников от пыли и отложений | - | 0,0 |  |  | 5 |  |  | кВт\*ч | 0,04 |  |  |
| **Технические мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| **14** | Проведение гидропневматической промывки системы отопления |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **15** | Проведение химической очистки системы отопления |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **16** | Установка термостатических вентилей на отопительные приборы |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **17** | Установка теплоотражателей за отопительными приборами |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **18** | Восстановление теплоизоляции транзитных труб отопления |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **19** | Обработка труб отопления, наружных стен и подвала здания теплоизоляционной краской |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **20** | Утепление фасада, подвальных и чердачных помещений | рег. бюджет | 300,0 |  |  | 7,90 |  |  | Гкал | 47,34 |  |  |
| **21** | Герметизация межпанельных стыков наружных стен |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Финансовое обеспечение реализации мероприятий** | | | | **Экономия топливно- энергетических ресурсов** | | | | | | |
| **в натуральном выражении** | | | | **в стоимостном выражении,**  **тыс. руб.** | | |
| **источ ник** | **объем, тыс. руб.** | | | **количество** | | | **ед. изм.** |
| **план** | **факт** | **откло**  **нение** | **план** | **факт** | **откло**  **нение** | **план** | **факт** | **откло**  **нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **22** | Замена наружных дверных блоков, установка доводчиков |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **23** | Замена окон деревянных двустворчатых на пластиковые многокамерные |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **24** | Установка низкоэмиссионной пленки на оконные блоки |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **25** | Установка микропроветривателей в оконные рамы вместо открывания створок |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |
| **26** | Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные | рег. бюджет | 80,0 |  |  | 1306 |  |  | кВт\*ч | 9,53 |  |  |
| **27** | Замена электропроводки, щитовых и ВРУ |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **28** | Установка датчиков движения и шума в систему внутреннего освещения | рег. бюджет | 30,0 |  |  | 102 |  |  | кВт\*ч | 0,75 |  |  |
| **29** | Установка таймера света в систему наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **30** | Замена выключателей освещения на диммеры |  |  |  |  |  |  |  | кВт\*ч |  |  |  |
| **31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | х |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |

(должность) (подпись) (расшифровка)

(должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

" " 2027 г.

(подпись) (расшифровка)

